## フロー
間仕切り変更などでの柱の除去に対応した軽量溝形鋼による梁の補強方法
間取り変更などを含むリフォーム工事を受注する場合、お客様から柱を抜きたいとの要望を受けることがまま
あります。その場合、どのように構造上補強すればよいか判断に苦しむことがあります。
ここでは、柱を除去し、それに対して梁をダブルの薄肉溝形鋼で補強する方法を提案します。
この解法は、日本住宅・木材技術センターの「木造軸組工法住宅の横架材及び基礎のスパン表［平成24年
２月発行版］」の考え方を参考に、軽量溝形鋼のスパン表としました。
解法の流れ
1 | 対象住宅の要件
| ① | 階数は、2以下 |  |  | ② | 基準寸法は、1,000ｍｍ以下 |  |  | ③ | こう配屋根であること（こう配3～5寸）
| ④ | 高さは、13ｍ以下 |  |  | ⑤ | 軒の高さは、9ｍ以下 |  |  | ⑥ | 延べ面積は、500㎡以下
| ⑦ | 積雪量は、50ｃｍ以下（多雪区域内でないこと）） | [6 empty] | ⑧ | 軒庇の出は、450ｍｍ以下
| ⑨ | 建物仕様は、一般診断の「非常に重い建物」でないこと
2 | 補強梁の条件
| ① | 柱除却後大梁となる横架材（補強梁）は、両端とも柱で受けられていること。
| ② | 補強梁の長さは、最大5Ｐ（5ｍ）であること。
除却する柱
補強梁にできない梁
この図の例では、補強梁の一端に柱がないので、
補強梁とすることはできない。
その他の梁
除去する柱
[5 empty] | 図） | 補強梁の両端には柱が必要
3 | 負担領域
負担領域は、除却する柱が受けていた横架材が負担している荷重の範囲とする。
除却する柱
その他の柱
除却する柱が受けていた梁
負担領域
4 | 補強梁の状態区分（負担領域の状況）
1．負担領域の上には階がない場合
| ① | 小屋梁のみを受ける横架材 |  |  |  |  | ： | 上階柱の柱軸力なし |  |  | → | 小屋梁解法
| 2．負担領域の上に階がある場合 | [5 empty] | ： | 上階柱の柱軸力あり |  |  | → | 床梁解法
| ② | 下屋と床を受ける横架材 | [5 empty] | （負担領域の上は、一方が床で、他方が下屋）
| ③ | 床のみを受ける横架材 | [5 empty] | （負担領域の上は、全て床）
小屋梁解法の補強梁
床梁解法の補強梁
[6 empty] | ① | [7 empty] | 除去する柱
|  |  | ② |  |  |  |  | ③ | ①
|  |  |  | 図） | 補強梁の状態区分

## 小屋梁解法
小屋梁解法
この解法は、負担領域の上方が屋根の場合に、適用されます。
1.補強小屋梁の選定
除却する柱が負担していた横架材のうち、補強する横架材（補強小屋梁）を選定する。
選定基準 |  |  | ① | 両端に柱が、あること
|  |  | ② | 長さ（スパンL₀）は、５Ｐ（５ｍ）以下であること
|  |  | ③ | 両端の柱が、補強の軽量溝形鋼と納まりがよいこと
|  |  | ④ | 長さは、短い方が構造的には有利であること
|  |  | ⑤ | 梁せいの高い方が、一般的に納まりは容易であること
2.負担領域の確定
補強小屋梁の負担領域を確定する。
負担領域は、除却する柱が受けていた横架材が負担している荷重の範囲とする。
除却する柱
その他の柱
負担領域
除却する柱が受けていた梁
負担領域
3.基本的な流れ
負担領域の上部には柱がない小屋梁なので、「直接荷重Wf」を求め、補強部材を選定する。
① | 直接荷重Wfの算定
| イ） | 小屋梁が負担する屋根荷重相当分を、小屋梁の「負担幅」で設定する。
| ロ） | その「負担幅」に対応する「直接荷重Wf」を「直接荷重Wf換算表」から読み取る。
② | 補強部材の決定
補強は、ダブルの軽量溝形鋼とする。
補強小屋梁の長さ（スパンL₀）と「直接荷重Wf」をもとに、「スパン表」より補強部材を選定する。
③ | 長さの単位は、全てモジュール単位（Ｐ）とする。
4．直接荷重Wfの読取り
4-1.「負担幅」の設定
① | 補強小屋梁は、形態的に内部にあることを確認する（外周にない）。
② | 補強小屋梁の「負担幅」は、負担領域の幅L（補強小屋梁に直交方向のもの）の１／２となる。
（梁の掛り方により区別する必要はない）
除却する柱
Ｌ
負担領域の幅 L
（補強小屋梁と直交方向）
補強小屋梁
補強小屋梁の長さ
|  |  | 「負担幅」＝（負担領域の幅 L）/２ | [15 empty] | （スパンＬ₀）
4-2.直接荷重Wfの読取り
① | 下表「直接荷重Wf換算表」から、補強小屋梁の素類に応じて、「負担幅」に対応する「直接荷重Wf」を読み取る。
| 直接荷重Wf換算表 |  |  |  |  | （Wf：ｋＮ/Ｐ）
| 補強小屋梁の種類 | [5 empty] | 負担幅（P)
[7 empty] | 2 |  | 2.5 |  | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  | 4.5 |  | 5
| 重い建物 |  |  | 一般部 |  |  | 2.6 |  | 3.3 |  | 3.9 |  | 4.6 |  | 5.2 |  | 5.9 |  | 6.6
|  |  |  | 棟違部 |  |  | 5.4 |  | 6 |  | 6.7 |  | 7.3 |  | 8 |  | 8.7 |  | 9.3
| 軽い建物 |  |  | 一般部 |  |  | 1.8 |  | 2.2 |  | 2.7 |  | 3.1 |  | 3.5 |  | 4 |  | 4.4
|  |  |  | 棟違部 |  |  | 3.2 |  | 3.7 |  | 4.1 |  | 4.5 |  | 5 |  | 5.4 |  | 5.9
② | 補強小屋梁の種類は、建物仕様（重い建物、軽い建物）および位置（一般部・棟違い部）である。
注）建物仕様の「重い建物」・「軽い建物」の区分は、一般診断での区分と同じ判断でよい。
位置については、負担領域に棟違い部（段違いを含む）があれば棟違い部となる。
注）棟違い部には、妻壁部分がありその荷重が加算されます。
|  |  |  | 棟違い部 | [12 empty] | 棟違い部（段違い）
5.補強部材の選定
① | 補強部材は、軽量溝形鋼のダブルとする。
（梁部材の選定は、許容応力とたわみにより行うが、鋼材の場合は、たわみが支配的です。ここではたわみδ≦１/500とします。）
② | 補強小屋梁の長さ（ｽﾊﾟﾝＬ₀）と直接荷重Wfにより、次のスパン表から補強部材の部材番号を選定する。
スパンＬ₀や直接荷重Ｗｆの数値が、この表の数値の中間であるときは、直上の数値として読み取る。
スパン表
|  | ｽﾊﾟﾝＬ₀ |  | 直接荷重Wf(kN/P)
|  |  |  | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 2Ｐ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 2.5Ｐ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
|  | 3Ｐ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7
|  | 3.5Ｐ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7 | 9 | 9 | 10
|  | 4Ｐ |  | 2 | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 4.5Ｐ |  | 3 | 5・7 | 5・7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13
|  | 5Ｐ |  | 5・7 | 6・7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17
軽量溝形鋼（2丁１組）
|  | 部材番号 |  | 断面形状 |  |  |  | 1本の重量（ｋｇ/ｍ）
|  | 2 |  | 150＊50＊3.2 |  |  |  | 6.02
|  | 3 |  | 150＊50＊4.5 |  |  |  | 8.31 |  |  |  |  | 欄中に5・7などと2種類の部材番号がある場合は、いずれの
|  | 5 |  | 150＊75＊4.5 |  |  |  | 10.1 |  |  |  |  | 部材番号を選んでもよい。
|  | 6 |  | 150＊75＊6.0 |  |  |  | 13.2 |  |  |  |  | また、部材番号10,13は、2種のうちいずれでもよい。
|  | 7 |  | 200＊50＊3.2 |  |  |  | 7.3
|  | 9 |  | 200＊50＊4.5 |  |  |  | 10.1
|  | 10 |  | 200＊75＊6.0 |  |  |  | 15.6
|  |  |  | 250＊50＊4.5 |  |  |  | 10.6
|  | 13 |  | 250＊75＊6.0 |  |  |  | 17.9
|  |  |  | 300＊50＊4.5 |  |  |  | 13.6
|  | 17 |  | 350＊50＊4.5 |  |  |  | 15.4
5.補強部材の手順
| 作図 | [9 empty] | 選定表に記入 | [7 empty] | 部材の選定
・ | 除去する柱の階の平面図に | [8 empty] | ・ | 建物の概要 | [7 empty] | スパン表
| 負担領域、柱、梁などを記入 | [8 empty] | ・ | 補強小屋梁の概要
・ | 立面図（棟違い部の判定用） | [8 empty] | ・ | 直接荷重Ｗｆ設定表

## 小屋梁設定表
小屋梁解法のための設定表
記入方法は、「小屋梁解法の作図と設定表の書き方」を参照。
記入する箇所
1 | 建物の概要
| 階数 |  | ≦２ | 基準寸法 |  | ≦１ｍ | 建物高さ |  | ≦１３ｍ
| 軒の高さ |  | ≦９ｍ | 屋根勾配 |  | 3～5寸程度 | 延べ面積 |  | ≦５００㎡
| 積雪 |  | 一般区域 | 軒庇の出 |  | ≦450ｍｍ | 建物仕様 | 重い建物 | 軽い建物
建物仕様は該当する方に○印
2 | 補強小屋梁の概要 | [5 empty] | 土葺瓦屋根など「非常に重い建物」は対象外
| 位置 |  | 一般部 | 棟違い部 | 位置は該当する方に○印
| 補強小屋梁の長さ（スパンＬ₀）（P） |  |  |  | Ｐ | 補強小屋梁の長さは５ｍ以下であること
3 | 直接荷重Ｗｆ設定表
3-1 負担領域の幅と負担幅
| 負担領域の幅 Ｌ（Ｐ） |  |  | Ｐ | 負担領域の幅は、補強小屋梁と直交方向のもの
| 負担幅 | 0 | P |  | 負担幅＝L/２
| 3-2 読取り条件 |  |  |  |  | 3-3 直接荷重Wfの読取り
| 建物仕様 |  | 3-4 直接荷重Wf換算表
| 位置 |  |  |  |  | 直接荷重Wf（ｋＮ/Ｐ）
| 負担幅 | 0
| 3-4 直接荷重Wf換算表 | [6 empty] | （ｋＮ/Ｐ）
| 建物仕様 | 位置 | 負担幅（P)
|  |  | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
| 重い建物 | 一般部 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.6
|  | 棟違部 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.7 | 9.3
| 軽い建物 | 一般部 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.4
|  | 棟違部 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.9
4 | 補強部材の選定
| 4-1 読取り条件 |  |  |  | 4-2 スパン表 |  | 4-4 補強軽量溝形鋼
| 補強小屋梁の長さ（ｽﾊﾟﾝＬ₀）（P） |  |  | 0 |  |  | 番号
| 直接荷重Wf（ｋN/Ｐ) |  |  | 0 |  |  | 断面形状
4-2 スパン表
| ｽﾊﾟﾝＬ₀ | 直接荷重Wf(kN/P)
|  | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
| 2Ｐ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 2.5Ｐ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 3Ｐ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
| 3.5Ｐ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.7 | 5.7 | 5.7
| 4Ｐ | 2 | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6 | 6 | 9
| 4.5Ｐ | 3 | 5・7 | 5・7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10
| 5Ｐ | 5・7 | 6・7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13
| ｽﾊﾟﾝＬ₀ | 直接荷重Wf(kN/P)
|  | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10
| 2Ｐ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 欄中に5・7などと2種類の部材番号がある場合は、
| 2.5Ｐ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | いずれの部材番号を選んでもよい。
| 3Ｐ | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | また、部材番号10,13は、どちらのサイズでもよい。
| 3.5Ｐ | 5.7 | 7 | 9 | 9 | 10
| 4Ｐ | 9 | 10 | 10 | 10 | 10
| 4.5Ｐ | 10 | 10 | 13 | 13 | 13
| 5Ｐ | 13 | 13 | 13 | 13 | 17
4-3 軽量溝形鋼（ダブル使い）
| 部材番号 | 断面形状 |  | 1本の重量（ｋｇ/ｍ）
| 2 | 150＊50＊3.2 |  | 6.02
| 3 | 150＊50＊4.5 |  | 8.31
| 5 | 150＊75＊4.5 |  | 10.1
| 6 | 150＊75＊6.0 |  | 13.2
| 7 | 200＊50＊3.2 |  | 7.3
| 9 | 200＊50＊4.5 |  | 10.1
| 10 | 200＊75＊6.0 |  | 15.6
|  | 250＊50＊4.5 |  | 10.6
| 13 | 250＊75＊6.0 |  | 17.9
|  | 300＊50＊4.5 |  | 13.6
| 17 | 350＊50＊4.5 |  | 15.4

## 床梁解法
床梁解法
| この解法は、負担領域の上方に階がある場合に、適用されます。 | [13 empty] | 一部が下屋の場合も適用します。
1.補強床梁の選定
除却する柱が負担していた横架材のうち、補強する横架材（補強床梁）を選定する。
選定基準 |  |  | ① | 両端に柱が、あること
|  |  | ② | 長さ(スパンＬ₀）は、５Ｐ（５ｍ）以下であること
|  |  | ③ | オーバーハングやバルコニーの跳出し梁を受ける柱を除去する場合で、跳出し梁側を補強するときは、
跳出し（出幅）部分は補強床梁に含めないこと
|  |  | ④ | 両端の柱が、補強の軽量溝形鋼と納まりがよいこと
|  |  | ⑤ | 長さは、短い方が構造的には有利である
|  |  | ③ | 梁せいの高い方が、一般的に納まりは容易である
2.負担領域の確定
補強床梁の負担領域を確定する。
負担領域は、除却する柱が受けていた横架材が負担している荷重の範囲とする。
なお、オーバーハングやバルコニーの跳出し梁を受ける柱を除去する場合は、跳出し（出幅）部分は、負担領域から除外
する。
除却する柱
除却する柱と同じ階の柱
負担領域に乗る上階の柱
除却する柱が受けていた梁
負担領域
3.基本的な流れ
① | 補強床梁は、直接荷重（下屋や床の荷重）のほか、負担領域上の柱からの軸力（上階の屋根荷重）を負担している。
② | 補強床梁の「負担幅」を設定し、「直接荷重Wf換算表」から、「直接荷重Wf」を読み取る。
③ | 次に、負担領域上の柱の「屋根負担面積」を求めて、「柱軸力Ｎｃ」を読み取る。
④ | 補強床梁の長さ、「柱軸力Nc」及び「直接荷重Wf」をもとに、「スパン表」から補強部材を選定する。
なお、補強は、ダブルの軽量溝形鋼とする。
⑤ | 長さの単位は、全てモジュール単位（Ｐ）とする。
4.「直接荷重Wf」の読取り
4-1 補強床梁の区分
補強床梁
除却する柱
|  |  | ② |  |  |  |  | ① |  |  |  |  | ③
補強床梁は、上階の状況により、3タイプに区分する。
① | 内部・跳出しのないタイプ（負担領域の上方は、全て床）
② | セットバックタイプ（負担領域の上方は、床と下屋）で、内部と外周（下屋境界部）の2ケース
③ | 内部・跳出しのあるタイプで、跳出し梁と直交梁の2ケース
4-１.「負担幅」の算定
補強床梁の「負担幅」は、補強床梁タイプ・ケースにより、それぞれ算定し、直接荷重Ｗｆ換算表から直接荷重Ｗｆ（ｋＮ/Ｐ）
を読み取る。
① | 内部・跳出しのないタイプ | [5 empty] | （負担領域の上方は、全て床）
除却する柱
補強床梁の長さ(スパンＬ₀）
|  |  | 柱 | [10 empty] | 負担領域の幅 Ｌ（補強床梁と直交方向のもの）
|  |  | 負担領域 | [10 empty] | 負担幅の算定
負担幅＝負担領域の幅 Ｌ/２
補強床梁
|  |  | 床梁 | [5 empty] | 直接荷重Ｗｆの読取り
重い建物の場合は、表1（内部・跳出しなし）から負担幅に応じたＷｆを読み取る。
軽い建物の場合は、表2（内部・跳出しなし）から負担幅に応じたＷｆを読み取る。
② | セットバックのタイプ |  |  |  |  | （負担領域の上方は、床と下屋）で、内部と外周（下屋境界部）の2ケース
| イ） | 内部のケース |  |  |  | （床と下屋の結ぶ梁を補強するケース）
除却する柱
補強床梁の床側の長さ Ｌ₀1
補強床梁の下屋側の長さ Ｌ₀2
柱
補強床梁の長さ スパンＬ₀＝Ｌ₀1＋Ｌ₀2
|  |  | 負担領域 | [10 empty] | 負担領域の幅 Ｌ（補強床梁と直交方向のもの）
補強床梁
|  |  | 床梁 | [10 empty] | 負担幅の算定
負担幅＝負担領域の幅 Ｌ/２
直接荷重Ｗｆの読取り
補強床梁の床側の直接荷重Ｗｆ1を、建物の重い・軽いにより、表１・2（内部・跳出しなし）から負担幅に応じて、読み取る。
補強床梁の下屋側の直接荷重Ｗｆ2を、建物の重い・軽いにより、表3から負担幅に応じて、読み取る。
直接荷重Ｗｆ＝（Ｗｆ1*Ｌ₀1+Ｗｆ2*Ｌ₀2）/Ｌ₀
| ロ） | 外周・下屋境界部のケース | [6 empty] | （下屋境界部にある梁を補強するケース）
除却する柱
負担領域の床側の長さ Ｌ1
負担領域の下屋側の長さ Ｌ2
柱
負担領域の幅 Ｌ（補強床梁と直交方向のもの）
Ｌ＝Ｌ1+Ｌ2
負担領域
負担幅の算定
|  |  | 補強床梁 | [10 empty] | 負担幅＝（Ｌ1+屋根係数*Ｌ2）／２
|  |  | 床梁 |  |  | 補強床梁の長さ | [8 empty] | 建物仕様 |  |  | 重い建物 |  |  | 軽い建物
[6 empty] | スパンＬ₀ | [8 empty] | 屋根係数 |  |  | 0.49 |  |  | 0.32
注） 建物仕様の「重い建物」・「軽い建物」の区分は、
一般診断での区分と同じ判断でよい。
直接荷重Ｗｆの読取り
補強床梁の直接荷重Ｗｆを、建物の重い・軽いにより、表１・2（外周）から負担幅に応じて、読み取る。
② | 内部・跳出しのタイプ |  |  |  |  | 跳出し梁でバルコニーやオーバーハングを支えるもので、跳出し梁と直交梁の補強の2ケース
| イ） | 内部・跳出し梁のケース
除却する柱
補強床梁の長さ スパンＬ₀
柱
|  |  | 負担領域＊ | [11 empty] | 負担領域の幅 Ｌ（補強床梁と直交方向のもの）
| * 出幅部分は負担領域に | [13 empty] | 負担幅の算定
| 含まない | [13 empty] | 負担幅＝負担領域の幅 Ｌ/２
直接荷重Ｗｆの読取り
|  |  | 補強床梁 | [8 empty] | 補強床梁の直接荷重Ｗｆを、建物の重い・軽いにより、表１・2（
[8 empty] | 出幅 |  |  |  | バルコニー・オーバーハング）から負担幅に応じて、読み取る。
床梁
| ロ） | 内部・跳出し梁と直交梁のケース
除却する柱
補強床梁の長さ スパンＬ₀
柱
|  |  | 負担領域＊ | [11 empty] | 負担領域の幅 Ｌ（補強床梁と直交方向のもの）
出幅部分も含む
* 出幅部分は負担領域に
| 含まない | [13 empty] | 負担幅の算定
負担幅＝負担領域の幅 Ｌ/２
|  |  | 補強床梁 | [7 empty] | 直接荷重Ｗｆの読取り
[8 empty] | 出幅 |  |  | 補強床梁の直接荷重Ｗｆを、建物の重い・軽いにより、表１・2（
|  |  | 床梁 | [7 empty] | 跳出しなし欄）から負担幅に応じて、読み取る。
| 直接荷重Wf換算表 |  |  |  |  | （Wf：ｋＮ/Ｐ）
表１．重い建物用
|  | 負担幅 | [7 empty] | 2 |  | 2.5 |  | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  | 4.5 |  | 5
|  | 内部 |  | 跳出しなし | [5 empty] | 2.8 |  | 3.5 |  | 4.2 |  | 4.9 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 7
|  |  |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ |  |  | 出幅1P |  |  | 3.2 |  | 4.1 |  | 4.9 |  | 5.7 |  | 6.5 |  | 7.3 |  | 8.1
[7 empty] | 出幅1.5P |  |  | 3.9 |  | 4.9 |  | 5.9 |  | 6.9 |  | 7.9 |  | 8.9 |  | 9.9
|  |  |  | ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ |  |  | 出幅0.5P |  |  | 8.9 |  | 11.1 |  | 13.3 |  | 15.5 |  | 17.7 |  | 19.9 |  | 22.1
[7 empty] | 出幅1P |  |  | 11.6 |  | 14.5 |  | 17.4 |  | 20.2 |  | 23.1 |  | 26 |  | 28.9
|  | 外周(下屋境界部） | [7 empty] | 5.3 |  | 6 |  | 6.7 |  | 7.4 |  | 8.1 |  | 8.8 |  | 9.6
表中、負担幅に、1Ｐ，1.5Ｐがないが、2Ｐ，3Ｐのそれぞれ１／２の値である。
表２．軽い建物用
|  | 負担幅 | [7 empty] | 2 |  | 2.5 |  | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  | 4.5 |  | 5
|  | 内部 |  | 跳出しなし | [5 empty] | 2.8 |  | 3.5 |  | 4.2 |  | 4.9 |  | 5.6 |  | 6.3 |  | 7
|  |  |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ |  |  | 出幅1P |  |  | 2.4 |  | 3 |  | 3.5 |  | 4.1 |  | 4.7 |  | 5.3 |  | 5.9
[7 empty] | 出幅1.5P |  |  | 3.1 |  | 3.8 |  | 4.6 |  | 5.4 |  | 6.1 |  | 6.9 |  | 7.7
|  |  |  | ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ |  |  | 出幅0.5P |  |  | 5.7 |  | 7.1 |  | 8.5 |  | 9.9 |  | 11.4 |  | 12.8 |  | 14.2
[7 empty] | 出幅1P |  |  | 8 |  | 10 |  | 11.9 |  | 13.9 |  | 15.9 |  | 17.9 |  | 19.9
|  | 外周(下屋境界部） | [7 empty] | 4.1 |  | 4.8 |  | 5.5 |  | 6.2 |  | 6.9 |  | 7.6 |  | 8.3
表中、負担幅に、1Ｐ，1.5Ｐがないが、2Ｐ，3Ｐのそれぞれ１／２の値である。
表３．セットバック・内部のケース用
負担幅（P)
[5 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 2 |  | 2.5 |  | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  | 4.5 |  | 5
|  | 重い建物 |  |  | 1.3 |  | 2 |  | 2.6 |  | 3.3 |  | 3.9 |  | 4.6 |  | 5.2 |  | 5.9 |  | 6.6
|  | 軽い建物 |  |  | 0.9 |  | 1.3 |  | 1.8 |  | 2.2 |  | 2.7 |  | 3.1 |  | 3.5 |  | 4 |  | 4.4
5.上階柱の柱軸力Nｃの算定
① | 補強床梁に影響する柱は、負担領域上にある柱のうち、境界の構造ライン（境界の梁）上にないものである。
そのため、初めに、柱軸力を算定する柱を特定する。
② | 柱軸力は、その柱が受けている屋根荷重等によるものであるから、それに相当する「屋根負担面積」を設定する。
③ | 「屋根負担面積」は、「小屋梁負担幅」と「柱負担幅」の積とする。
なお、セットバック壁面の柱は、ｾｯﾄﾊﾞｯｸ壁面の荷重を考慮して、「ｾｯﾄﾊﾞｯｸ面積」を加算する。
④ | それぞれ柱の柱軸力は、建物仕様と「屋根負担面積」により、「2階柱軸力Nc 換算表」から読み取る。
⑤ | 補強床梁の「柱軸力Nc」は、各柱の柱軸力の合計となる。
柱軸力算定の柱
構造ライン外の柱（柱軸力を算定する）
柱軸力算定の柱
| 構造ライン | [20 empty] | 小屋梁負担幅
[8 empty] | 構造ライン上の柱 | [8 empty] | 補強床梁
（柱軸力は算定しない）
|  |  |  | 負担領域 | [16 empty] | 算定する柱の補強床梁
[8 empty] | 負担領域上の柱 | [5 empty] | 柱負担幅 |  |  | 補強床梁 |  |  |  | と平行方向の梁
|  | 図） | 柱軸力算定対象の柱 | [10 empty] | 図） | 小屋梁負担幅と柱負担幅
5-1.小屋梁負担幅の設定
① | 柱の「小屋梁負担幅」は、柱が受ける小屋梁のうち、補強床梁と平行方向の小屋梁の 横方向の負担幅である。
すなわち、長さの算定としては、補強床梁と直交方向になる。
② | 「小屋梁負担幅」は、算定する柱の小屋梁への小屋梁の掛り方により求める。
（なお、算定する柱は、構造ライン外の柱であるので、ｾｯﾄﾊﾞｯｸの場合を除き、形態的には外周に来ることはない。）
③ | 「小屋梁負担幅」算定式
|  | a． | 両側から梁を受ける | [6 empty] | 小屋梁負担幅＝（両隣の受梁長さ）／２
|  | ｂ． | 片側から梁を受ける | [6 empty] | 小屋梁負担幅＝（隣の受梁長さ＋隣の梁間隔）／２
|  | ｃ． | 梁を受けない | [6 empty] | 小屋梁負担幅＝（両隣の梁間隔）／２
［負担領域に立って、屋根を見上げた図］
算定柱の受けている
| Ｍ1 |  |  | Ｍ2 |  |  | 小屋梁の内補強床梁 |  |  |  | 受梁長さＭ1 |  |  |  | 梁間隔ｍ₁
[7 empty] | と平行のもの | [12 empty] | ｍ₁ | ｍ₂
梁
小屋梁負担幅＝（Ｍ1+Ｍ2）／２ | [11 empty] | 小屋梁負担幅 | ＝（Ｍ1+ｍ₁）／２ | [6 empty] | 小屋梁負担幅 | =(ｍ₁+ｍ₂)/２
図） | 両側から梁を受ける | [9 empty] | 図） | 片側から梁を受ける | [5 empty] | 図） | 梁を受ない
5-2.柱負担幅の算定
① | 算定する柱の「柱負担幅」は、柱が受ける小屋梁のうち、補強床梁と平行方向の小屋梁の 縦方向の負担幅である。
② | 「柱負担幅」は、隣接する柱との間隔Ｑの １／２ となる。
補強床梁と並行方向の小屋梁
柱軸力算定の柱
|  |  | Ｑ1 |  |  | Ｑ2
[6 empty] | 隣柱との間隔 |  |  |  |  | 柱負担幅＝（Ｑ1+Ｑ2）／２
|  | 図） | 柱負担幅
5-3.屋根負担面積
① | 柱ごとの「屋根負担面積」は、その柱の「小屋梁負担幅」と「柱負担幅」の積とする。
ただし、柱がセットバック壁面にある場合は、「ｾｯﾄﾊﾞｯｸ面積」を加算する
屋根負担面積＝（小屋梁負担幅）＊（柱負担幅）＋「ｾｯﾄﾊﾞｯｸ面積」加算
② | 「ｾｯﾄﾊﾞｯｸ面積」は、その柱のセットバック壁面位置により、次の算定式とする。
|  | セットバック壁面の柱の場合 | [6 empty] | ｾｯﾄﾊﾞｯｸ面積＝（ｾｯﾄﾊﾞｯｸ係数）*（壁面方向の両隣柱の間隔Ｒ）／２
|  | 隅柱の場合 | [6 empty] | ｾｯﾄﾊﾞｯｸ面積＝（ｾｯﾄﾊﾞｯｸ係数）*（両壁面の隣柱との間隔Ｒ1，Ｒ2の計）／２
[9 empty] | 建物仕様 |  |  |  | 重い建物 |  |  | 軽い建物
[9 empty] | ｾｯﾄﾊﾞｯｸ係数（P) |  |  |  | 1.28 |  |  | 0.9
|  |  |  | セットバック壁面方向の両隣の柱間隔Ｒ | [12 empty] | セットバック壁面に沿った隣柱との間隔Ｒ１
柱軸力算定の柱
負担領域
壁面に沿った隣柱との間隔Ｒ２
|  |  | ｾｯﾄﾊﾞｯｸ面積＝（ｾｯﾄﾊﾞｯｸ係数）*Ｒ／２ | [11 empty] | ｾｯﾄﾊﾞｯｸ面積＝（ｾｯﾄﾊﾞｯｸ係数）*（Ｒ1+Ｒ2）／２
|  |  | 図） | セットバック壁面の柱 | [11 empty] | 図） | 隅柱の場合
5-4柱軸力Ｎｃの読み取り
① | 柱ごとの「柱軸力」は、「2階柱軸力Ｎｃ換算表」から、建物仕様と「屋根負担面積」により、読み取る。
この場合、屋根負担面積は、小数点以下は切り上げて、読み取る。
② | 負担領域の「柱軸力Ｎｃ」は、負担領域内にある柱の柱軸力の合計とする。
なお、屋根負担面積と柱軸力とは比例関係にあるので、柱ごとに柱軸力を求めずに、各柱の屋根負担面積の合計
から、直接柱軸力Ncを読み取った方が、手間が省ける。
|  | 2階柱軸力Ｎｃ換算表 |  |  |  |  | （ｋＮ）
| 屋根負担面積（P²） |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 重い建物 |  |  |  | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | 7 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1
| 軽い建物 |  |  |  | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 9.7
6.補強部材の選定
① | 補強部材は、軽量溝形鋼のダブルとする。
（梁部材の選定は、許容応力とたわみにより行うが、鋼材の場合は、たわみが支配的です。
ここでは、たわみδ≦1/500としている。）
② | 補強床梁の長さ（ｽﾊﾟﾝＬ₀）、直接荷重Wf及び柱軸力Ｎｃにより、別添：スパン表から補強部材の部材番号を選定する。
スパン、直接荷重Ｗや柱軸力Ｎｃｆの数値が、この表にないときは、直上の数値として読み取る。
7.補強部材の手順
| 作図 |  |  |  | （ｋＮ） 8: 選定表に記入 | 部材の選定
・ | 1階平面図に負担領域、柱 |  |  |  | （ｋＮ） 7: ・; （ｋＮ） 8: 建物の概要 | 別添：スパン表
| 、梁などを記入 |  |  |  | （ｋＮ） 7: ・; （ｋＮ） 8: 補強床梁の概要
・ | 立面図 |  |  |  | （ｋＮ） 7: ・; （ｋＮ） 8: 直接荷重Ｗｆ設定表
・ | 2階平面図に負担領域、柱、 |  |  |  | （ｋＮ） 7: ・; （ｋＮ） 8: 柱軸力Nc設定表
梁、負担幅方向などを記入

## 床梁設定表
床梁解法の設定表
記入方法は、「床梁解法の作図と設定表の書き方」を参照。
記入する箇所
1.建物の概要 | [9 empty] | 2.補強床梁の長さ
階数 |  | ≦2 | 基準寸法 |  | ≦１ｍ | 建物高さ |  | ≦13ｍ |  | 補強床梁の長さ（スパンＬ₀）（Ｐ） |  |  |  | Ｐ
軒の高さ |  | ≦9ｍ | 屋根勾配 |  | 3～5寸程度 | 延べ面積 |  | ≦500㎡ |  | 補強床梁の長さは５ｍ以下であること
積雪 |  | 一般区域 | 軒庇の出 |  | ≦450ｍｍ | 建物仕様 | 重い建物 | 軽い建物 |  | 位置は該当する方に○印
[7 empty] | 建物仕様は該当する方に○印 |  |  | ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞなどの跳出し梁は、出幅を含まず
土葺瓦など「非常に重い建物」は対象外
3.直接荷重Wf設定表
3-1 補強床梁のタイプ分類 | [5 empty] | 3-2 跳出しの有無の負担領域の幅と負担幅
①内部・跳出しなしタイプ |  |  |  | ３－２へ |  | 跳出し | ケース | 負担領域の幅Ｌ |  | 負担幅 | 読取り条件
②セットバックタイプ |  | 内部 |  | ３－３へ |  | なし | － |  |  | 0 | 内部・跳出しなし
|  | 外周・下屋境界部 |  | ３－３へ |  | あり | 跳出し梁 |  |  | 0 | バルコニー |  |  | Ｐ
③内部・跳出しタイプ |  | 跳出し梁 |  | ３－２へ | [6 empty] | ｵｰバーハング |  |  | Ｐ
|  | 直交梁 |  | ３－２へ |  |  | 直交梁 |  |  | 0 | 内部・跳出しなし*
[5 empty] | * 跳出しありの直交梁の場合の読取りは、内部・跳ね出しなし欄 | [5 empty] | 建物仕様
3-3 セットバックタイプの負担領域の幅と負担幅 | [10 empty] | 負担幅 |  | 0
セットバックタイプ |  | 内部 |  |  | 外周・下屋境界部
|  |  | 補強床梁の長さＬ₀ |  | 床側Ｌ1 | 下屋側Ｌ2 | 屋根係数 | 読取り条件
負担領域の幅Ｌ |  |  | 床側Ｌ₀1 | 下屋側Ｌ₀2 |  |  |  | 建物仕様
負担幅 |  |  |  |  | 負担幅 | 0 |  | 外周・下屋境界部 |  |  | 3-5 直接荷重Ｗｆ換算表 |  |  | 表１・２
負担領域の床側幅Ｌ1と下屋側幅Ｌ2から負担幅を算定する。
読取り条件 |  | 建物仕様 |  |  |  | 屋根係数 | 建物仕様 | 重い建物 | 軽い建物
|  | 跳出し | 内部・跳出しなし |  |  |  | 屋根係数 | 0.49 | 0.32
セットバックタイプの内部ケースは、床側と下屋側の直接荷重Ｗｆ1，Ｗｆ1を求め、
3-5 直接荷重Ｗｆ換算表 |  |  | 表１・2 | 表3 | それぞれの長さで按分し直接荷重Ｗｆとする（自動計算）。 | [5 empty] | 3-4 直接荷重Wfの読取り
| 直接荷重Wf（ｋN/Ｐ) |  | Ｗｆ１ | Ｗｆ2 | [6 empty] | 直接荷重Wf（ｋN/Ｐ) |  | #DIV/0!
#DIV/0!
3-5 直接荷重Wf換算表 | [9 empty] | （ｋＮ/Ｐ）
表1 重い建物用 |  | 負担幅（Ｐ） |  |  |  | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
|  | 内部 | 跳出しなし |  |  | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7
|  |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ |  | 出幅1P | 3.2 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.1
[5 empty] | 出幅1.5P | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9
|  |  | ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ |  | 出幅0.5P | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 15.5 | 17.7 | 19.9 | 22.1
[5 empty] | 出幅1P | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 20.2 | 23.1 | 26 | 28.9
|  | 外周・下屋境界部 |  |  |  | 5.3 | 6 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.6
負担幅1Ｐ，1.5Ｐは表にないが、それぞれ2Ｐ，3Ｐの1／2の値である
表2 軽い建物用 |  | 負担幅（Ｐ） |  |  |  | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
|  | 内部 | 跳出しなし |  |  | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7
|  |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ |  | 出幅1P | 2.4 | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.9
[5 empty] | 出幅1.5P | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.7
|  |  | ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ |  | 出幅0.5P | 5.7 | 7.1 | 8.5 | 9.9 | 11.4 | 12.8 | 14.2
[5 empty] | 出幅1P | 8 | 10 | 11.9 | 13.9 | 15.9 | 17.9 | 19.9
|  | 外周・下屋境界部 |  |  |  | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.3
負担幅1Ｐ，1.5Ｐは表にないが、それぞれ2Ｐ，3Ｐの1／2の値である
表3．セットバック・内部 |  |  |  | 負担幅（P)
|  |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
|  |  | 重い建物 | 1.3 | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.6
|  |  | 軽い建物 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.4
4.柱軸力Nc設定表
4-1 屋根負担面積算定表 | [11 empty] | （Ｐ²）
柱番号 | 小屋梁負担幅（Ｐ） |  |  |  |  | 柱負担幅（Ｐ） |  | ｾｯﾄﾊﾞｯｸ面積（Ｐ²） |  |  |  | 屋根負担面積
| 梁の掛り方 |  |  |  | 小屋梁負担幅 | 両隣の柱間隔Ｑ | 柱負担幅 | 隣柱間隔Ｒ1 | 同Ｒ2 | ｾｯﾄﾊﾞｯｸ係数 | ｾｯﾄﾊﾞｯｸ面積
| 受梁長Ｍ1 | 同Ｍ2 | 梁間隔ｍ1 | 同ｍ2
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 屋根負担面積の合計（P²） |  |  | 0
|  | セットバック壁面にある柱の場合は、セットバック面積が加算されます。 | [9 empty] | 4-４ 2階柱軸力Ｎｃ換算表
4-2 ｾｯﾄﾊﾞｯｸ係数表
建物仕様 |  | 重い建物 | 軽い建物 | [7 empty] | 4－3柱軸力の読取り
ｾｯﾄﾊﾞｯｸ係数 |  | 1.28 | 0.9 | [7 empty] | 柱軸力Ｎｃ（ｋN)
4-4 2階柱軸力Ｎｃ換算表 | [10 empty] | （ｋＮ）
屋根負担面積（Ｐ²） | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
重い建物 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | 7 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1
軽い建物 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 9.7
5.補強部材の選定
5-1 読取り条件 | [6 empty] | 5-2 補強軽量溝形鋼
補強床梁の長さ（ｽﾊﾟﾝＬ₀）（P） |  |  | 0 |  | 別表 スパン表 |  | 部材番号
直接荷重Wf（ｋN/Ｐ) |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 断面形状
柱軸力Nc（ｋN） |  |  | 0

## 主スパン表1・ 500
別添：スパン表 |  |  | δ≦1/500 | [9 empty] | 軽量溝形鋼（2丁１組）
スパンＬ₀ （Ｐ） | 柱軸力Ｎｃ（ｋＮ） | 直接荷重Wf(ｋN／P） | [10 empty] | 部材 番号 | サイズ |  | 重量 （ｋｇ/ｍ）
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2P | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 150＊50＊3.2 |  | 6.02
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 150＊50＊4.5 |  | 8.31
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 5 | 150＊75＊4.5 |  | 10.1
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 150＊75＊6.0 |  | 13.2
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 7 | 200＊50＊3.2 |  | 7.3
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 9 | 200＊50＊4.5 |  | 10.1
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10 | 200＊75＊6.0 |  | 15.6
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 12 | 250＊50＊4.5 |  | 11.8
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 13 | 250＊75＊6.0 |  | 17.9
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 15 | 300＊50＊4.5 |  | 13.6
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 17 | 350＊50＊4.5 |  | 15.4
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5
3P | Ｎｃ | 直接荷重Wf(ｋN／P） 2: 直接荷重Wf(ｋN／P）
|  | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6 | 6
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6 | 6
| 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6 | 6 | 9
| 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6 | 6 | 9
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6 | 6 | 9 | 9
| 8 | 3 | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6・7 | 6 | 6 | 9 | 9
| 9 | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6・7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10・12
| 10 | 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6・7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10・12
| 12 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6・7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10・12 | 10・12
| 14 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12
| 16 | 5・7 | 6・7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12
| 18 | 6・7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12
| 20 | 6・7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12
4P | Ｎｃ | 直接荷重Wf(ｋN／P） 2: 直接荷重Wf(ｋN／P）
|  | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 0 | 2 | 3 | 3 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12
| 2 | 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6 | 9 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15
| 3 | 5・7 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6 | 9 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 12 | 13・15
| 4 | 5・7 | 5・7 | 6・7 | 6 | 6 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15
| 5 | 5・7 | 6・7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15
| 6 | 6・7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 12 | 13・15 | 13・15
| 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15 | 13・15
| 8 | 6 | 9 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 12 | 13・15 | 13・15 | 13・15
| 9 | 9 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15
| 10 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15
| 12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15
| 14 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15
| 16 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15
| 18 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15
| 20 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13
5P | Ｎｃ | 直接荷重Wf(ｋN／P） 2: 直接荷重Wf(ｋN／P）
|  | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 0 | 5・7 | 6・7 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 17 | 17
| 2 | 6 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13 | 17 | 17
| 3 | 9 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 17 | 17 | 17
| 4 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 17 | 17 | 17
| 5 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 17 | 17 | 17 | 17
| 6 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 17 | 17 | 17 | 17
| 7 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 17 | 17 | 17 | 17
| 8 | 10・12 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 9 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17
| 10 | 10・12 | 10・12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 12 | 12 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 14 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 16 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 18 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13・15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 20 | 13・15 | 13・15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17